|  |  |  |  |  |  | Акционерное общество «Радио и Микроэлектроника» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Опросный лист для заказа выключателя вакуумного РиМ ВВ серии ХХ9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Выключатель вакуумный РиМ ВВ серии ХХ9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Количество комплектов выключателей в заказе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | компл.. |
| ВНИМАНИЕ! При заказе нескольких комплектов выключателей с разной комплектацией и/или разными характеристиками необходимо заполнить опросный лист на каждую комплектацию отдельно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Номинальное напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. | 10. |
| - Конструктивное исполнение выключателя вакуумного РиМ ВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 8. | 9. |
| Iном до 1000 А, Iо,ном до 20 кА |  |  |  |  |  |  |  | Iном до 1000 А, Iо,ном до 20 кА |  |  |  |  |  |  |  |  | Iном до 2000 А, Iо,ном до 31,5 кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 630. | 800. | 1000. | 1600. | 2000. |
| - Номинальный ток отключения, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12,5. | 16. | 20. | 31,5. |
| - Межполюсное расстояние, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150. | 180. | 200. | 210. | 230. | 250. | 275. |
|  |  |  | Внешний электромеханический счетчик числа срабатываний (подключаемый к блоку управления) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 шт.. | не требуется. |
|  |  |  | Комплект платы переключателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 шт. (3 НР и 3 НЗ). | 2 шт. (6 НР и 6 НЗ). | не требуется. |
|  |  |  | Комплект индикатора I/O (без счетчика) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 шт., длина троса 1 м. | 1 шт. длина троса 1,5 м. | не требуется. |
|  |  |  | Комплект индикатора I/O (С) (со счетчиком) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 шт., длина троса 1 м. | 1 шт. длина троса 1,5 м. | не требуется. |
|  |  |  | Комплект блокировки (П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 шт.; длина троса; 1 м. | 1 шт.; длина троса; 1,5 м. | не требуется. |
|  |  |  | 2 шт.; длина троса; 1 м. | 2 шт.; длина троса; 1,5 м. | 2 шт.; длина троса; 1 м и 1,5 м. |
|  |  |  | Комплект блокировки (В) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 шт.; длина троса; 1 м. | 1 шт.; длина троса; 1,5 м. | не требуется. |
|  |  |  | 2 шт.; длина троса; 1 м. | 2 шт.; длина троса; 1,5 м. | 2 шт.; длина троса; 1 м и 1,5 м. |
| Для выключателей с кодом конструктивного исполнения 7, 8 (Iном до 1000 А, Iо,ном до 20 кА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кабель ВВ9_20, длина 3 м (для подключения к блоку управления) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт.. | не требуется. |
|  |  |  | Комплект изоляторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | компл.. | не требуется. |
|  |  |  | Комплект ошиновки (III) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | компл.. | не требуется. |
|  |  |  | Комплект крепления ВВ9_20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | компл.. | не требуется. |
|  |  |  | Комплект крышек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | компл.. | не требуется. |
| Для выключателей с кодом конструктивного исполнения 9 (Iном до 2000 А, Iо,ном до 31,5 кА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кабель ВВ9_31,5, длина 3 м (для подключения к блоку управления) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт.. | не требуется. |
|  |  |  | Комплект крепления ВВ9_31,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | компл.. | не требуется. |

| - Блок управления РиМ БУ выключателем вакуумным РиМ ВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика |  |  |  |  |  |  | Серия блока управления РиМ БУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 |  | 31 |  |  |  |  |  | 51 |  | 41 |  |  | 61 |  | 63 |
| Оперативно питание, В |  |  |  |  |  |  | =220/~230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =220/ ~230 |  | =24 |
| Резервное питание, В |  |  |  |  |  |  | =24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =24 |  |  |
| Питание от токовых цепей |  |  |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| Встроенная функция дешунтирования |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| Наличие микросопт*) |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функция самодиагностики |  |  |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление по цепям напряжения (ОВИ, ВВИ) |  |  |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| Цифровые интерфейсы связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  | + |
| Группа выходов НЕИСПР, БЛОК, ГОТОВ |  |  |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа выходов ГОТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| Программно-настраиваемые дискретные выходы ДВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  | + |
| Разъем для подключения внешнего электромеханического счетчика |  |  |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| Встроенный программный счетчик циклов ВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  | + |
| - Количество блоков управлений |  |  |  |  |  |  | шт.. | шт.. | шт.. | шт.. | шт.. | шт.. |
| - Комплект монтажный РиМ БУ |  |  |  |  |  |  | компл.. | не требуется. |
| - ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Блок механизированного включения РиМ БМВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с АКБ и с генератором ручного включения (РиМ БМВ-03) |  |  |  | с АКБ, без генератора ручного включения (РИМ БМВ-04) |  |  |  |  |  |  |  |  | без АКБ, с генератором ручного включения (РИМ БМВ-06) |  |  |  |  |  |  | не требуется. |
| шт.. | шт.. | шт.. |  |  |
| - Разъем 2РМДТ18Б4Ш5 (или аналогичный) для подключения РиМ БМВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт.. | не требуется. |
| - Блок дешунтирования РиМ БДШ (для блоков управлений серии 41, 51) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт.. | не требуется. |
| - Пульт дистанционного управления РиМ ПДУ (для блоков управлений серии 61, 63) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт.. | не требуется. |
| - Выносной пульт управления РиМ ВПУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт.. | не требуется. |
| - Ограничители перенапряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт.. | не требуются. |
| - Другое __________________________________________________________________________________________ (указать необходимую комплектацию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - МОДЕРНИЗАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Наименование модернизируемой ячейки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Тип модернизируемой ячейки |  |  |  | стационарный. | выкатной. |
| - Заменяемый выключатель (указать тип, наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Комплект адаптации |  |  |  | да. | не требуется. |
| - Новый выкатной элемент |  |  |  | да. | не требуется. |
| - Тип присоединения выкатного элемента |  |  |  | контакт втычной (тюльпан); ∅ 24 мм; ∅ 36 мм. |
|  |  |  |  | ламельный; шт.. | не требуется. |
| - Установка блока управления в |  |  |  | релейный шкаф. | выкатной элемент. |
| - Разъем соединения с ячейкой |  |  |  | Harting (или аналогичный). | СШР. | не требуется. |
|  |  |  |  | количество контактов; шт.. |
| - Ответная часть |  |  |  | да. | не требуется. |
|  |  |  |  | м длина провода. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ПАРАМЕТРЫ НАГРУЗКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Характер нагрузки |  |  |  | активная. | индуктивная. | емкостная. |
| - Тип потребителя |  |  |  | питающий фидер РП. | отходящий фидер. |
|  |  |  |  | синхронный двигатель. | асинхронный двигатель. |
|  |  |  |  | насос/компрессор. | плавильная печь. |
|  |  |  |  | карьерная техника. | другое______________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *) Встроенная система накопителей электрической энергии, предназначенная для обеспечения питания блока управления оперативным постоянным током в течении 24 часов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактное лицо (ФИО): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Должность: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОЖЕЛАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обратная связь: info@rimdigit.ru ВНИМАНИЕ! Перед заказом рекомендуем уточнить актуальный опросный лист. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |